福建省建设工程质量安全动态监管办法

第一章   总则

第一条  为建立“企业负责、社会监督、政府督促”的质量安全管理机制，切实落实责任主体的责任，防止工程事故发生，根据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《福建省建设工程质量管理条例》、《福建省建设工程安全生产管理办法》等法律法规规章和有关规范标准，结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称质量安全动态监管（以下简称动态监管），是指在工程建设过程中以建设工程实体质量安全为重点，对责任主体质量安全管理职责采取记分及行政处理相结合方式进行监管。被监管的实体或行为样本应采取随机抽（巡）查确定。

本办法所称责任主体包括责任单位和责任人，责任单位是指项目施工单位和监理单位，责任人是指施工项目负责人（以下简称项目经理）和项目总监理工程师（以下简称总监）。

第三条  日常动态监管由颁发项目施工许可证的建设行政主管部门或其委托的工程质量安全监督机构（以下统称项目监管部门）负责在项目监督工作中具体实施；省、设区市建设行政主管部门对辖区内在建项目督（巡）查中发现责任主体存在应予以记分情况的，应责令项目监管部门予以监管记分，项目监管部门应严格按照省、设区市建设行政主管部门的要求进行记分，不得增减。

第四条  对在本省行政区域内从事新建、扩建、改建工程项目施工、监理活动实施质量安全动态监管，应当遵守本办法。

责任主体在工程项目建设中存在应给予行政处罚行为的，按有关法律法规处理。

第五条  动态监管是全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域信用体系建设的组成部分，是量化评价责任主体诚信行为的重要依据之一。

项目监管部门应根据信用评价要求开展质量安全文明施工行为评价工作，对施工现场存在可评价项目的，原则上每一季度应评价一次。

第二章  记分值设定

第六条  施工单位及项目经理在工程项目施工过程中存在违规事实的，除责令改正外，还应按照附表1规定的记分项目分别对施工单位和项目经理记分。

第七条  监理单位及总监在工程项目监理过程中存在违规事实的，除责令改正外，还应按照附表2规定的记分项目分别对监理单位和总监记分。

第八条  工程项目的责任主体以工程项目开竣工或完工时间作为记分周期，期满记分值自动归零；当工程项目施工周期超过2周年时，责任人以每2周年为一个记分周期。

第三章  记分实施与管理

第九条  项目监管部门应根据质量和安全监督工作标准规定的监督检查频率、内容和本办法，把监管工作融入日常监督检查工作中，有计划地开展监督检查与监管工作。遇下列情况之一的，应进行监管记分：

（一）按监督工作标准规定对项目进行日常监督抽查抽测时，应同时按照本办法相应内容开展监管记分的。

（二）上级监管部门开展督（巡）查时责令项目监管部门予以监管记分的。

（三）实行差异化监管监督检查的；

（四）经监管部门批准应进行其它监督检查的。

第十条  省住房和城乡建设厅在省质量安全网“质量安全日常动态监管系统”中建立“质量安全动态评价和监管系统”（以下简称质量安全监管系统）；项目监管部门在实施违规事实调查确认、记分以及违规处理等动态监管时，均应登录到该系统进行操作。未在质量安全监管系统公示送达的责令改正通知书、记分告知单等文书，不能作为责任主体改正和记分的依据。

第十一条 在对违规事实进行调查时，应由2名及以上持有住房和城乡建设行政执法证的监管人员（以下简称监管人员）共同对发现的违规事实进行调查取证。施工现场有关单位及人员应按照要求协助监管人员开展工作，如实提供有关资料和回答有关咨询，不得干扰阻拦。

第十二条  监管人员应在施工现场当场锁定违规事实，如实填写《责任主体项目违规事实确认单》（详见附表3，以下简称《确认单》），该工程项目的项目经理和总监应在《确认单》中“违规事实确认”栏上签字确认，并由监管人员核实签字后作为给该工程项目责任人及其所在单位记分的依据。责任人不认可违规事实的，应在《确认单》“其它事项”栏上写明不同意见和理由，视同当场提出异议。同一时间、同一部位的违规事实不得重复记分。

责任人不在现场或拒不签字确认的，可由在场的建设、监理、施工单位相关人员签字确认后给予记分;责任人和在场的其他相关人员均不签字确认且不陈述不同意见和理由的，监管人员应在《确认单》“其它事项”栏上注明情况后给予记分。

在对违规事实进行调查时，应锁定违规事实的具体位置，确保可追溯性。违规事实等信息采集宜在“质量安全监管系统”进行，网上形成《确认单》后下载打印，并由有关人员签字确认；受网络等其他原因限制的，《确认单》可不在网上形成，但要确保记录完整准确。

第十三条  违规事实等信息网上采集后（信息采集不在网上形成的，信息采集结束后1个工作日内监管人员应将项目的《确认单》记入“质量安全监管系统”中）系统自动生成《责任主体项目违规记分告知单》（详见附表4，以下简称《告知单》），由监管部门内设部门负责人在1个工作日内完成审查并提交单位负责人审核。监管部门单位负责人应在2个工作日内完成审核，对于审核通过的，应将《告知单》纳入网上公示送达，网上公示期为5个工作日；对于审核不通过的，应重新派人核查确认后纳入网上公示送达，责任主体应及时上网查收核实。

第十四条  在违规事实调查中责任人当场提出异议的，监管部门应在2个工作日内另行指派人员对异议事项进行核查，并在作出核查意见的次日内在“质量安全监管系统”中予以记录并公示送达，同时应将核查意见书面告知异议人。

第十五条  责任主体在《告知单》等公示期内对记分有异议的，应先申请核实，当对核实结果仍有异议的，可再申请复核，复核为最终结果，不得再申诉。提出异议的责任主体应提供真实身份、联系方式、具体事实理由和相关证据材料。

异议是否受理应当场做出决定，不符合前款规定的异议，可不予受理并以书面形式回复异议人。

省建设行政主管部门对设区市、县（市、区）和设区市建设行政主管部门对县（市、区）进行督（巡）查，责任主体如对项目违规事实有异议应当场提出，否则不得再提出申诉。

第十六条  责任主体按下列程序提出核实或复核申请，核实和复核机构应分别在决定受理后5个工作日和10个工作日内作出核实或复核决定，并在作出核实或复核决定的次日内在质量安全监管系统中予以记录生效，同时将核实或复核决定书面告知异议人。

（一）由县（市、区）监管部门实施确认与公示告知的，责任主体应在《告知单》网上公示期内向相应的县（市、区）项目监管部门提出进一步核实书面申请；当责任主体对核实结果仍有异议时，应当在收到核实决定2个工作日内向设区市建设行政主管部门或其委托的工程质量安全监督机构提出复核书面申请。

（二）由设区市监管部门负责确认与公示告知的，责任主体应在《告知单》网上公示期内向相应的设区市监管部门提出进一步核实书面申请；当责任主体对核实结果仍有异议时，应当在收到核实决定2个工作日内向福建省建设工程质量安全监督总站（以下简称省质安总站）提出复核书面申请。

（三）由省质安总站负责确认与公示告知的，责任主体应在《告知单》网上公示期内向省质安总站提出进一步核实书面申请；当责任主体对核实结果仍有异议时，应当在收到核实决定2个工作日内向省住房和城乡建设厅提出复核书面申请。

复核期间的记分值有效。未在规定时限提出核实和复核申请的，视同无异议，记分值生效，责任主体不得再申请核实或复核。核实和复核机构应建立有关规章制度，明确程序、办理时限和相应的责任人。任何经批准更改后的记分值不具有溯及效力。

第十七条  责任单位和责任人周期记分值分别按下式计算，总监同时在多个项目（不多于3个且项目地址应在同一设区市）任职的，按周期内记分值最高的项目计算，记分值均不设峰值。

Jr=Wj'

式中  Xi=Wj，Wj=wrk，wr=srn

Wj'=wr

Jd：责任单位周期记分值；

Jr：责任人周期记分值；

Xi：责任单位记分周期内（按合同约定中止施工的除外）的所有在建项目质量安全文明与施工行为记分值总和；

Xi：责任单位的单个项目质量安全文明施工行为记分值；

N：责任单位在记分周期内质量安全文明施工行为方面被监管评价过的在建工程项目总数；

Wj：责任单位的单个项目所有违规事实记分条款对应的记分采集值总和；

j：违规事实记分条款的编号，如1.1.1条、1.1.2条等；

Wj：责任单位的单个项目第j条违规事实记分条款对应的记分采集值，即责任单位的单个项目第j条违规事实记分条款对应的历次监管评价记分采集值的平均值；

wr：责任单位或责任人第j条违规事实记分条款对应的历次监管评价记分值总和；

wr：某个项目第r次监管评价中，责任单位或责任人第j条违规事实记分条款的记分采集值；

k：涉及违反第j条违规事实记分条款的监管评价次数。

sr：某个项目第r次监管评价中，责任单位或责任人第j条违规事实记分条款的各单位工程记分值之和；

n：某个项目第r次监管评价中，涉及违反第j条违规事实记分条款的单位（子单位）工程数；当记分类别为“质量安全行为”和“文明施工”时，n值为1。

Wj'：责任人第j条违规事实记分条款对应的记分采集值；

Mi：按照本办法第二十三条给责任单位历次记分的累积值。

第十八条   施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容并提出工程竣工报告的，具备投产和使用条件，并召开验收准备会的或已交付使用的，由建筑施工企业或监理单位在5个工作日内统一向项目工程质量监督机构提出终止动态监管的书面申请，项目工程质量监督机构在收到工程项目竣工验收报告的当日或终止监管（完工）书面申请2个工作日内在“质量安全监管系统”中完成核实；核实终止监管（完工）或提交的竣工验收报告符合要求的，终止该项目的动态监管记分和评价工作。

第十九条  项目监管部门应对监管人员进行业务素质和职业道德教育，规范记分执法行为。

上级建设行政主管部门应对下级建设行政主管部门或其委托的质量安全监督机构开展动态监管工作进行检查指导。

动态监管工作开展情况作为各级建设行政主管部门、工程质量安全监督机构及其监管人员工作监管的重要内容。

第四章  违规处理

第二十条  在建工程项目责任人周期记分值达到下列分值的，各设区市建设行政主管部门应分批组织项目经理及施工项目部的技术负责人、质检员、安全员，项目监理部总监和总监代表进行集中教育培训，集中教育培训后不减记责任人周期记分值。对因故不能参加设区市组织的集中教育培训的人员，项目监管部门应通知其参加省质安总站组织的项目部人员集中教育培训。

（一）一个月内记分累计值达50分的。

（二）记分累计值达80分的。

第二十一条  责任单位年度周期记分值达30分及其以上的，省质安总站应分批组织责任单位分管质量、安全的领导及其质量安全部门负责人进行集中教育培训，集中教育培训后不减记责任单位周期记分值。

第二十二条  有下列情形之一的，项目监管部门应及时发出《约谈通知书》，约谈责任人单位法定代表人，当法定代表人因故无法到场的，应做出书面说明并委托单位分管质量安全的公司领导接受约谈。

（一）所属项目责任人周期记分值累计达100分及以上的。

（二）工程项目因质量安全问题被责令全面停工改正的。

（三）有关人员不按第二十、第二十一条规定参加集中教育培训的。

当单位工程被抽查的主要受力构件混凝土强度经检测（包括监督检测和检测鉴定）达不到设计要求或被抽查的危险性较大的分部分项工程均存在发生群死群伤事故安全隐患的，方可采取全面停工改正方式。

第二十三条  有下列情形之一的，项目监管部门应按下列分值给责任单位记分，该记分值记分周期与其所对应的工程项目相同。

（一）所属项目责任人周期记分值累计达120分及以上的，按每人次记5分。

（二）责任单位无故不接受约谈的，每次记5分。

（三）被监管部门责令停止使用或停工（包括全面停工或局部停工改正）的工程，未经项目监管部门复查同意，擅自恢复使用或复工的，每次给予施工单位记5分；监理单位没有制止或施工单位强行复工也未向监管部门报告的，每次给监理单位记5分。

（四）逾期或拒绝按项目监管部门发出的责令改正通知单进行改正而进入下一道工序的，或虽未进入下一道工序但安全隐患在限定期限内未予以排除的，每次给予施工单位记5分；监理单位没有督促整改或施工单位拒绝改正也不向监管部门报告的，每次给监理单位记5分。

第二十四条  出现下列情形之一的，责任人在该工程项目记分周期的记分累计值作为其在下一个在建工程项目任职的记分周期记分起算值。

（一）责任人在工程项目施工中途终止任职的，工程项目按合同约定中止施工的除外。

（二）责任人在工程项目竣工或完工前仍不按本办法第二十条规定参加集中教育培训的。

省质安总站应适时在福建省建设工程质量安全网（以下简称省质量安全网）上公布责任人的周期记分起算值。

第二十五条  质量安全监管系统在省质量安全网上公布上一年度项目平均违规记分排名前30位、前31-100位的施工企业名单，将其分别列为资质核查红色企业、黄色企业，对年度平均违规记分排名前3位的监理企业予以资质核查红色企业，并将上述资质核查红色企业列入“福建省施工、监理企业黑名单”予以通报；对年度周期违规记分满80分且排名前50位的建造师、前5位的监理工程师列入“福建省注册人员黑名单”予以通报；对履职不到位、周期违规记分满150分的建造师、监理工程师责令予以更换。建设单位若选择列入黑名单的企业和注册人员，在办理工程质量安全监督手续时应向监管部门书面说明理由并提交督促其认真履职的有效措施；列入黑名单的企业、注册人员及注册人员所承担的项目不得参与年度各类评优评先活动。

省住房和城乡建设厅对列入资质红色、黄色核查以及列入黑名单的企业和人员的条件及数量将根据年度实际情况进行调整。

第二十六条 项目责任人周期记分值累计达150分及以上，涉及违法立案查处的，予以从重处理。

第二十七条  对施工企业实行差异化监管制度。省住房和城乡建设厅把记分值排名前30名的施工企业列为季度检查必查对象，抽查其在建项目，并严格按本标准进行监管。各设区市建设行政主管部门应参照省厅做法，建立差异化监管机制，选择一定数量辖区内记分值靠前的施工企业列为必查对象，对其施工的项目加强监督检查。

第五章  附则

第二十八条  省住房和城乡建设厅根据全省工程质量安全状况，对附表1、附表2规定的记分项目实时予以调整。

第二十九条  动态监管管理工作接受群众监督。省住房和城乡建设厅动态监管管理工作举报、投诉电话为0591-87561509。

第三十条  本办法自2015年1月1日起施行，有效期至2020年12月31日。《福建省建设工程质量安全动态考核管理办法》（闽建〔2014〕6号）同时废止。

附表：1．施工单位和项目经理记分项目汇总表

2．监理单位和总监记分项目汇总表

3．责任主体项目违规事实确认单

4．责任主体项目违规记分告知单

附表1

福建省建设工程质量安全动态监管办法

施工单位和项目经理记分项目汇总表

| 序号 | 类别 | 记分 项目 | 违规事实记分条款【（）外的数值为对项目经理的记分值，（）内的数值为对施工单位的记分值】 | 监督工作标准对应的抽查抽测条款 | 对应的法律法规、 规范标准条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、质量安全行为 | 1.1管理人员到位 | 1.1.1在工程施工阶段，项目经理长期不在施工现场履职的，记8（8）分；项目部技术负责人、施工员、质检员、安全员和机械员长期不在施工现场履职的，每人记（8）分。（注1） |  | 《建设工程质量管理条例》第二十六条 《建设工程安全生产管理条例》第二十一、二十三条 |
|  |  |  | 1.1.2 在工程施工阶段，项目经理无故不在施工现场的，每次记3分；工程竣工验收时，项目经理未到场参加的，记5（5）分。（注2） | 工程质量行为——建设单位组织竣工验收情况 | 《注册建造师管理规定》第二十五条，GB50300-2013第6.0.6条（强条） |
|  |  |  | 1.1.3重要分部（子分部）工程验收时，项目经理未到场参加的，记3分，按规定施工单位技术、质量部门负责人应到场参加而未到场的，记（3）分。（注3） |  | GB50300-2013第6.0.3条 DBJ/T13-56-2011第4.9.7条 DBJ/T13-135-2011第4.11.7条 |
| 2 |  | 1.2日常管理检查 | 1.2.1 建设工程施工前，项目技术人员未向施工班组、作业人员进行质量安全技术交底并签字确认的，记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第三十三条、《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 |
|  |  |  | 1.2.2 作业人员在进入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的，每发现3人记8（8）分，单次检查最高记24（24）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条。 |
|  |  |  | 1.2.3 施工现场管理人员强令作业人员冒险作业的，每发现一起记8（8）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第三十二条。 |
|  |  |  | 1.2.4 建筑施工企业在危险性较大的分部分项工程施工前，未按规定编制专项施工方案并经施工单位技术负责人、总监签字就开始施工的，每发现一起记8（8）分 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条。 |
| 2 | 一、质量安全行为 | 1.2日常管理检查 | 1.2.5建筑施工企业在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未按规定组织专家论证并通过论证就开始施工的，每发现一起记8（8）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条。 |
|  |  |  | 1.2.6 隐蔽工程未经验收合格就擅自隐蔽的，每发现一起记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第三十条 |
|  |  |  | 1.2.7 建筑施工特种作业人员无操作资格证书就上岗作业的，每发现一人记8（8）分，单次检查最高记24（24）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条 |
|  |  |  | 1.2.8 建筑施工企业在涉及结构安全的试块、试件以及有关材料的取样送检中弄虚作假的，每发现一起记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第三十一条、《建设工程质量检测管理办法》第十三条、《注册建造师管理规定》第二十六条第（四）款 |
|  |  |  | 1.2.9 建筑施工企业在工程桩桩位偏差检查中弄虚作假的，每发现一起记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第三十条 |
|  |  |  | 1.2.10 建筑施工企业在混凝土结构外观质量检查中弄虚作假的，每发现一起记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第三十条 |
|  |  |  | 1.2.11建筑施工企业未按企业管理制度或主管部门要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录的，每次给施工单位记（8）分。（注4） |  | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 |
|  |  |  | 1.2.12建筑施工企业安全生产管理机构未按规定每个季度对在建项目安全生产标准化工作进行监督检查或监督检查弄虚作假的，记（8）。 |  |  |
|  |  |  | 1.2.13项目经理超越执业范围或未取得安全生产监管合格证书担任项目经理的，记12（12）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 |
|  |  |  | 1.2.14 项目经理执业资格证书或安全生产监管合格证书过期仍担任项目经理的，记12（12）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 |
|  |  |  | 1.2.15施工企业谎报、瞒报质量安全事故的，每发现一起事故记12（12）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第六十六条 |
|  |  |  | 1.2.16施工企业在发生质量安全事故后故意破坏事故现场或未开展应急救援的，每发现一起记12（12）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第六十六条 |
|  |  |  | 1.2.17项目经理同时在两个或两个以上工程项目担任项目经理的，记8（8）分。 |  | 《注册建造师管理规定》第二十一条 |
|  |  |  | 1.2.18 施工单位挪用安全生产费用的，记8（8）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第二十二条 |
|  |  |  | 1.2.19重要分部（子分部）工程验收。未按规定进行重要分部（子分部）验收工程或验收不合格就进入下一道工序的，每发现一次记3分。 | 质控资料-重要分部（子分部）验收 | GB50300-2013第3.0.3条 |
|  |  |  | 1.2.20施工企业项目经理未组织项目安全生产标准化自评机构每月对工程项目开展安全生产标准化自评工作或自评弄虚作假的，记8分。 |  |  |
|  |  |  | 1.2.21 现场作业人员未配备安全防护用具就上岗作业的，每发现3人记3分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第三十三条 |
|  |  |  | 1.2.22项目经理未按规定在验收文件或隐患整改报告上签字，或由他人代签的，每发现一份记3分。 |  | 《注册建造师管理规定》第二十二条 |
|  |  |  | 1.2.23隧道施工必须严格控制现场作业人数，掘进作业面应实施机械化作业，严禁超员组织施工作业，每发现超过3人记3分。 |  |  |
| 3 | 二、实体工程质量 | 2.1地基、桩基工程 | 2.1.1 地基处理后的强度或承载力。因施工原因造成地基处理后的强度或承载力经检验不满足设计或规范要求的，每出现一点记5（5）分，每个单位（子单位）工程最高记15（15）分；地基处理后的强度或承载力检验数量不满足设计或规范要求的，每少测一点记1分。 |  | GB50202-2002第4.1.5条（强条） |
| 3 | 二、实体工程质量 | 2.1地基、桩基工程 | 2.1.2复合地基承载力。因施工原因造成复合地基承载力经检验不满足设计或规范要求的，每出现一处（根）记5（5）分，每个单位（子单位）工程最高记15（15）分；复合地基承载力检验数量不满足设计或规范要求的，每少一处（根）记5（5）分。 |  | GB50202-2002第4.1.6条（强条）； |
|  |  |  | 2.1.3 桩位偏差。桩位偏差超出设计或规范要求且未按规定进行处理的，每发现1根记5（5）分，每个单位（子单位）工程最高记15（15）分；因桩位偏差造成设计对桩基或基础进行处理（如进行补桩、改变承台或基础梁尺寸等处理）的，每影响到一个承台（一根基础梁）记5（5）分，每个单位（子单位）工程最高记15（15）分。 |  | 第一款对应《注册建造师管理规定》第二十六条第（四）款，第二款对应GB50202-2002第5.1.3、5.1.4条（强条） |
|  |  |  | 2.1.4 工程桩承载力。因施工原因造成工程桩承载力经检验不满足设计或规范要求的，每出现一根记5（5）分，每个单位（子单位）工程最高记15（15）分；工程桩承载力检验数量不满足设计或规范要求的，每少一根记3分。 | 桩基抽检数量和结果第4.2.1条 | 第一款对应GB50202-2002第5.1.5条（强条），第二款对应JGJ106-2003第3.3.5～3.3.8条 |
|  |  |  | 2.1.5桩身长度。桩身长度不满足设计要求且未进入设计要求的持力层或未达到设计要求的嵌岩深度的，每发现一根记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 2.1.6 灌注桩桩身混凝土强度。经检验（评定），桩身混凝土强度不满足设计或规范要求的，每出现一检验批记5（5）分。 |  | GB50204-2002第7.4.1条（强条） |
|  |  |  | 2.1.7 桩身质量。桩身质量经检测每出现一根Ⅳ类桩记3分，每个单位（子单位）工程最高记9分；桩身质量检验数量不满足设计或规范要求的，每少一根记3分，每个单位（子单位）工程最高记9分。 | 第一款对应桩基抽检数量和结果第2.2.12条；第二款对应桩基抽检数量和结果第2.2条。 | 第一款对应JGJ106-2003第3.5.1条，第二款对应JGJ106-2003第3.3.4条 |
|  |  |  | 2.1.8天然地基验槽。天然基槽（坑）已隐蔽但无地基验槽记录或验槽结论为不符合设计要求的，每发现一个基槽记3分。 | 地基验槽记录第1.2条 | GB50202-2002附录A.2.6条 |
|  |  |  | 2.1.9端承型大直径灌注桩沉渣厚度或持力层。经检验，端承型大直径灌注桩沉渣厚度或持力层不满足设计或规范要求的，每出现一根记3分，每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | JGJ106-2003第3.3.7条 |
| 4 | 二、实体工程质量 | 2.2试件（块）取样及送检 | 2.2.1钢筋接头取样送检。涉及结构安全的钢筋焊接或机械连接接头送检频率不满足要求的，每少一批次记3分；送检的钢筋焊接或机械连接接头不是在工程结构中截取，每发现一批次记5（5）分。 |  | 第一款对应GB50204-2011第5.4.2条，第二款对应GB503000-2013第3.0.3条6款；第三款对应《建设工程质量管理条例》第二十九条；第四款对应JGJ107-2010第7.0.7条（强条）和JGJ18-2012第5.1.7条（强条） |
|  |  |  | 2.2.2钢材进场检验。钢材经检验不合格但已用于主体结构工程的，每发现一批次记5（5）分； |  | GB50204-2002第5.2.1条（强条）， |
|  |  |  | 2.2.3水泥进场检验。水泥经检验不合格但已用于主体结构工程的，每发现一批次记5（5）分； |  | GB50204-2002第7.2.1条（强条）； |
|  |  |  | 2.2.4主要材料使用。钢材、水泥经检验不合格但已用于主体结构工程且使用该批次钢材、水泥的主体结构工程已隐蔽的，每发现一批次记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十九条。 |
| 4 |  | 2.2试件（块）取样及送检 | 2.2.5检测报告。篡改或者伪造检测报告的，每发现一份记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》三十一条 |
|  |  |  | 2.2.6 虚假检测报告。明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的，每发现一起记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》三十一条 |
| 5 |  | 2.3结构工程 | 2.3.1 钢结构原材料。进场的钢材、钢铸件、焊接材料、连接用紧固标准件的品种、规格、性能不满足国家产品标准或设计要求的，每发现1个批次（规格）记5（5）分。 |  | GB50205-2001第4.2.1条（强条）、第4.3.1条（强条）、第4.4.1条（强条） |
|  |  |  | 2.3.2钢结构焊缝。结构主要受力构件焊缝质量等级经检验不合格且已隐蔽的，每发现1条记5（5）分。 |  | GB50205-2001第5.2.4条（强条） |
|  |  |  | 2.3.3 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验。未按要求进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验，或现场处理的构件未单独进行摩擦面抗滑移系数试验的，每1批次记5（5）分。 |  | GB50205-2001第6.3.1条 (强条) |
| 5 | 二、实体工程质量 | 2.3结构工程 | 2.3.4钢筋安装。主要受力构件纵向受力钢筋品种、级别或规格不符合设计或规范要求的，每发现一根记5（5）分，单次检查每个检验批最高记15（15）分；主要受力构件纵向受力钢筋偏位不符合要求的，每发现1根记3分，单次检查每个检验批最高记9分。 | 第一款对应钢筋安装分项—柱（剪力墙）、梁板钢筋安装第第1.2条； | 第一款对应GB50204-2002第5.5.1条（强条）；第二款对应国家建筑标准设计图集11G101-1 |
|  |  |  | 2.3.5钢筋安装。主要受力构件纵向受力钢筋数量每少一根记5（5）分，单次检查每个检验批最高记15分； | 对应钢筋安装分项—柱（剪力墙）、梁板钢筋安装第第1.2条； | GB50204-2002第5.5.1条（强条） |
|  |  |  | 2.3.6 钢筋安装。节点加密箍筋个数不满足设计或规范要求的，每少1个记5（5）分，单次检查每个检验批最高记15（15）分。 | 第一、二款对应钢筋安装分项—柱（剪力墙）、梁板钢筋安装第第4.1.2条； | GB50204-2002第5.5.1条（强条） |
|  |  |  | 2.3.7钢筋安装。纵向受力钢筋锚固长度不满足设计或规范要求的，每发现3根记8（8）分，单次检查最高记24（24）分； | 第一、二款对应钢筋安装分项—柱（剪力墙）、梁板钢筋安装第第4.2.2条； | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 2.3.8钢材原材料监督抽测。钢材等涉及结构安全的主要建筑材料经监督抽测不满足设计或规范要求的，每发现一批次记5（5）分； | 结构材料力学性能--钢筋物理力学性能第1.2条；第2.2条；第3.2条；第4.2条； | GB50204-2002第5.2.1条（强条）、第6.2.1条（强条）， |
|  |  |  | 2.3.9 水泥原材料监督抽测。水泥等涉及结构安全的主要建筑材料经监督抽测不满足设计或规范要求的，每发现一批次记5（5）分； | 结构材料力学性能--水泥物理力学性能第1.2条；第2.2条；第3.2条 | GB50204-2002第7.2.1条（强条） |
|  |  |  | 2.3.10 连接接头监督抽测。钢筋焊接或机械连接接头经监督抽测不满足设计或规范要求的，每发现一批次记5（5）分。 | 结构受力钢筋接头力学性能--机械连接接头力学性能第2.2.1条；结构受力钢筋接头力学性能--电弧焊、电渣压力焊接头力学性能第2.2.1条；结构受力钢筋接头力学性能--闪光对焊接头力学性能第2.1.2.1条，第2.2.2.1 | JGJ107-2010第7.0.7条（强条）和JGJ18-2012第5.1.7条（强条） |
| 5 | 二、实体工程质量 | 2.3结构工程 | 2.3.11现浇混凝土外观质量缺陷。主要受力构件拆模后同一检验批每出现3处严重外观质量缺陷的，记5（5）分，单次检查每个检验批最高记15（15）分。 |  | GB50204-2002第8.2.1（强条）， |
|  |  |  | 2.3.12现浇混凝土外观质量缺陷。主要受力构件外观质量缺陷未经检查记录或在混凝土结构子分部（主体结构分部）验收前擅自修补的，每出现一处记5（5）分，单次检查每个检验批最高记15（15）分。 |  | GB50204-2002第8.2.1（强条） |
|  |  |  | 2.3.13现浇混凝土外观质量缺陷。主要受力构件严重外观质量缺陷处理不满足技术方案要求的，每发现一处记5（5）分，单次检查每个检验批最高记15（15）分。 |  | GB50204-2002第8.2.1（强条） |
|  |  |  | 2.3.14 现浇混凝土结构尺寸偏差。现浇混凝土基础、框架柱、剪力墙轴线位置、垂直度超过规范允许偏差尺寸2倍及以上的，每出现3处记5（5）分，单次检查最高记15（15）分。 |  | GB50204-2002第8.3.1条（强条） |
|  |  |  | 2.3.15混凝土强度抽测。经监督抽测，主要受力构件或节点（包括梁柱、或梁墙等节点）回弹推定值低于设计强度标准值5MPa以上或经取芯芯样混凝土强度低于设计强度标准值的，每发现一个构件或节点记5（5）分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15（15）分。 | 砼结构性能--承重结构实体混凝土强度第1.2条 | GB50204-2002第7.4.1条（强条） |
|  |  |  | 2.3.16混凝土强度评定。主要受力构件（节点）混凝土强度经检验（评定）不满足设计或规范要求的，每个检验批记5（5）分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15（15）分。 |  | GB50204-2002第7.4.1条（强条） |
|  |  |  | 2.3.17框架填充墙。填充墙构造柱或水平联系梁数量不满足设计或规范要求的，每少设置1根记3分，单次检查每个检验批最高记9分。 |  | 06SG614-1第5.2.2条、5.2.3条 |
|  |  |  | 2.3.18永久性边坡锚喷支护抽测。采用锚喷支护的建筑边坡工程，喷射混凝土护壁厚度或实体强度不符合设计及规范要求的，每发现一处记3分，单次检查最高记9分；护壁厚度或实体强度未按规定进行取芯抽测的，每少抽测一处记3分，单次检查每个检验批最高记9分； |  | GB50330-2002第9.3.4条、第9.3.7条、第16.1.5条 |
|  |  |  | 2.3.19永久性边坡锚杆（索）锚固性能检测。采用锚杆（索）支护的建筑边坡工程，锚杆（索）的设置不符合设计及规范要求的，每发现一处记3分，单次检查最高记9分；锚固性能检测数量或检测内容不符合设计或规范要求的，每少抽测一根或少一项内容记3分，单次检查每个检验批最高记9分。 |  | GB50330-2002第9.3.2条、9.3.3条、第16.1.2条 |
| 6 | 二、实体工程质量 | 2.4主要使用功能 | 2.4.1 室内环境检测。民用建筑工程竣工验收时，未按规定进行室内环境污染物浓度检测或检测不合格的，每个单位（子单位）工程记5（5）分，最高记15（15）分。 |  | GB50325-2010第6.0.4条（强条）。 |
|  |  |  | 2.4.2栏杆（栏板）。钢筋混凝土栏杆（栏板）构造柱数量不满足设计或规范要求的，每发现一处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分；栏杆（栏板）高度不满足设计或规范要求的，每发现一段记3分，每个单位（子单位）工程最高记9分；栏杆（栏板）后置预埋件的连接方式不满足设计或规范要求的，每发现一处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 | 第一款对应栏杆主要受力节点隐蔽--钢筋混凝土栏板（栏杆）第2.2条；第三款对应栏杆主要受力节点隐蔽--钢筋混凝土栏板（栏杆）第5.2条 | 第一、三款对应GB50300-2013第3.0.7条第2款，第二款对应GB50368-2005第5.1.5条、 |
|  |  |  | 2.4.3渗漏水。项目竣工验收监督时，卫生间、厨房、外墙、屋面、地下通道、地铁车站、隧道每出现一处渗漏记3分，每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | GB50368-2005第7.3.1条，GB50207-2002第10.0.5条。 |
|  |  |  | 2.4.4幕墙预埋件。主体结构与幕墙连接的预埋件数量、规格、位置和防腐处理不符合设计要求的，每发现3处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | GB50210-2001第9.1.13条（强条）。 |
| 7 |  | 2.5建筑电气工程 | 2.5.1主要材料。电线、电缆、灯具和配电箱材质、规格及性能参数不符合设计及规范要求的，每发现一处记8（8）分，单次检查最高记24（24）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 2.5.2接地电阻值。无接地电阻测试记录或记录签证不齐全的，或因施工单位原因造成接地电阻测试值不符合设计要求的，每个单位（子单位）工程记5（5）分，最高记15（15）分。 | 质控资料-接地装置的接地电阻测试记录 | GB50303-2002第24.1.2条（强条） |
|  |  |  | 2.5.3绝缘电阻值。无电线电缆绝缘电阻测试记录或记录签证不齐全的，或绝缘电阻测试值不符合设计及规范要求的，每一回路记3分，单次检查最高记9分。 | 质控资料-电线电缆绝缘电阻测试记录 | GB50303-2002第3.3.9、3.3.10、3.3.11、3.3.12条 |
| 8 | 二、实体工程质量 | 2.6给排水与采暖工程 | 2.6.1主要材料。给水排水管道和保温绝热材料材质、规格及性能参数不符合设计及规范要求的，每发现一处记8（8）分，单次检查最高记24（24）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 2.6.2 压力管道强度和严密性试验。无压力管道强度和严密性试验记录或记录签证不齐全的，或记录完成后发现管道出现渗漏现象的，每发现一处（次）记5（5）分，单次检查最高记15（15）分。 | 质控资料-压力管道强度和严密性试验记录 | GB50242-2002第3.3.16条（强条） |
|  |  |  | 2.6.3 给水管道通水试验。无给水管道通水试验记录或记录签证不齐全的，或记录完成后发现给水管道不能正常通水的，每发现一处记3分，单次检查最高记9分。 | 质控资料-给水管道通水试验记录 | GB50242-2002第4.2.2条 |
| 9 |  | 2.7通风与空调工程 | 2.7.1主要材料。风管、管道和保温绝热材料材质、规格及性能参数不符合设计及规范要求的，每发现一处（台）记8（8）分，单次检查最高记24（24）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 2.7.2风管严密性试验。风管系统无严密性试验记录或记录签证不齐全的，或未按设计及规范要求进行严密性试验就已隐蔽的，每发现一处记3分，单次检查每一检验批最高记9分。 | 质控资料-风管严密性试验记录 | GB50243-2002第6.1.2条。 |
| 10 |  | 2.8城镇道路工程（除序号1-7评价项目外，城镇道路工程还应对下列项目进行评价） | 2.8.1 沥青施工条件。沥青混合料面层在雨、雪天气或环境最高温度低于5℃时施工的，每发现1次记5(5)分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15(15)分。 |  | CJJ 1-2008第8.1.2条（强条） |
|  |  |  | 2.8.2沥青路面通车条件。热拌沥青混合料路面未待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后开放交通的，每发现1次记5(5)分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15(15)分。 |  | CJJ 1-2008第8.2.20条（强条） |
|  |  |  | 2.8.3水泥路面通车条件。未按规定在面层混凝土弯拉强度达到设计强度且填缝完成前开放交通的，每发现1次记5（5）分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15（15）分。 |  | CJJ 1-2008第10.7.6条（强条） |
|  |  |  | 2.8.4井框与路面高差。城镇道路面层井框与路面高差超过规范允许偏差1.5倍的，每出现1处记3（3）分，单次检查最高记9（9）分。 |  | CJJ 1-2008第8.5.1、8.5.2、9.4.1、10.8.1、11.3.1、12.2.1、12.2.2、12.2.3、13.4.1、13.4.2、13.4.3条 |
| 10 | 二、实体工程质量 | 2.8城镇道路工程（除序号1-7评价项目外，城镇道路工程还应对下列项目进行评价） | 2.8.5承载力检验。道路工程软基处理后地基承载力检验方法和检验频率不满足设计或规范要求的，每发现1根（处）记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分；因施工原因道路工程软基处理后地基承载力检验不满足设计或规范要求的，每出现1根（处）记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | CJJ 1-2008第6.8.4条 |
|  |  |  | 2.8.6压实度。压实度检验评定不满足设计或规范要求，每发现1个检验批记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分；道路工程压实度监督抽测不合格的，每发现1点记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 | 城镇道路基层—压实度1.2 | CJJ 1-2008第6.8.1、7.8.2、7.8.4、8.5.1条 |
|  |  |  | 2.8.7面层厚度。水泥混凝土或沥青混合料面层厚度不满足设计或规范要求的，每出现1个评定单元记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分；水泥混凝土或沥青混合料面层厚度经监督抽测不符合设计规定的，每出现1点记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 | 城镇道路沥青混合料面层—压实度、总厚度和上面层厚度2.2 | CJJ 1-2008第8.5.1、10.8.1条 |
| 11 |  | 2.9城市桥梁工程（除序号1-8评价项目外，城市桥梁工程还应对下列项目进行评价） | 2.9.1预制构件。预制构件的吊环不是采用未经冷拉的HPB235热轧光圆钢筋制作的，每发现3处记5(5)分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15(15)分。 |  | CJJ 2-2008第6.1.5条（强条） |
|  |  |  | 2.9.2高强螺栓。钢桥梁用高强度螺栓终拧完毕未按规范要求进行检查的，每发现1个班次记5(5)分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15(15)分。 |  | CJJ 2-2008第14.2.4条（强条） |
|  |  |  | 2.9.3预应力张拉。桥梁承重构件预应力钢张拉控制应力不符合设计规定的，每发现1个批次记5(5)分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15(15)分。 |  | CJJ 2-2008第8.4.3条（强条） |
|  |  |  | 2.9.4地基承载力。桥梁扩大基础基坑内地基承载力不满足设计要求擅自隐蔽的，或未按规定组织相关单位实地验槽的，每发现1个墩（台）记5(5)分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15(15)分。 |  | CJJ 2-2008第8.4.3条（强条） |
|  |  |  | 2.9.5 混凝土梁（板）。桥墩两侧梁段悬臂施工时平衡偏差不满足设计要求的，或悬臂拼装施工时桥墩两侧平衡偏差不满足设计要求的，每发现1处记5（5）分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15(15)分。 |  | CJJ 2-2008第13.2.6条（强条）、13.4.4（强条） |
| 11 | 二、实体工程质量 | 2.9城市桥梁工程（除序号1-8评价项目外，城市桥梁工程还应对下列项目进行评价） | 2.9.6斜拉桥施工。斜拉桥施工过程中，未按规定对对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移置等进行监测的，每发现1次记5(5)分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15(15)分。 |  | CJJ 2-2008第17.4.1条（强条） |
|  |  |  | 2.9.7悬索桥施工。悬索桥施工过程中，未按规定及时对成桥结构线形及内力进行监控或不符合设计要求的，每发现1次记5(5)分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15(15)分。 |  | CJJ 2-2008第18.1.2条（强条） |
|  |  |  | 2.9.8 桥梁支座。桥梁支座型号不符合设计要求且已安装使用的，每发现一处记8（8）分，单次检查最高记24（24）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 2.9.9 桥梁荷载试验。因施工原因导致桥梁荷载试验结果不满足设计要求的，每座桥梁记8（8）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 2.9.10桥梁荷载试验。桥梁工程竣工验收前未按规定进行桥梁荷载试验，每座桥梁记3分。 | 质量控制资料—桥梁荷载试验报告1.1 | CJJ 2-2008第23.0.10条 |
| 12 |  | 2.10隧道工程或城市轨道交通工程（除序号1-9评价项目外，隧道工程或城市轨道交通工程还应对下列项目进行评价） | 2.10.1 盾构掘进。盾构掘进施工未建立施工测量或监控量测系统的，每发现1次记5（5）分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记15（15）分。 |  | GB 50446-2008第4.1.4条（强条） |
|  |  |  | 2.10.2衬砌厚度。矿山法施工二次衬砌厚度不符合设计要求的，每发现3处记8（8）分，单次检查最高记24（24）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 2.10.3盾构管片。隧道管片安装前未经进场验收合格就已安装使用的，每1个检验批记8（8）分，单次检查最高记24（24）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十九条 |
|  |  |  | 2.10.4 爆破作业。爆破作业在上一循环喷射混凝土终凝不足4h就进行的，每发现1处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | JTG F60-2009第6.4.10条 |
|  |  |  | 2.10.5 喷射混凝土。混凝土回弹物重新用作喷射混凝土材料的，每发现1处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | JTG F60-2009第8.2.3条 |
|  |  |  | 2.10.6 锚杆和钢架。隧道锚杆类型、规格、技术性能、数量不满足设计要求的，或钢架类型、材料、数量不满足设计要求的，每发现3根（处）记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | JTG F60-2009第8.3.1、8.5.1、8.5.2条 |
| 12 | 二、实体工程质量 | 2.10隧道工程或城市轨道交通工程（除序号1-9评价项目外，隧道工程或城市轨道交通工程还应对下列项目进行评价） | 2.10.7 锚杆抗拔试验。锚杆支护锚拔力的检验数量不满足设计或规范要求的，或隧道锚杆支护锚拔力不满足设计或规范要求的，每少1根记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | JTG F60-2009第8.9.2条 |
|  |  |  | 2.10.8 地下连续墙。地下连续墙与内衬结构连接处未清理干净的，每发现3处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | GB 50299-1999第4.8.3条 |
|  |  |  | 2.10.9 防水层基面。卷材防水层基面处理不符合设计或规范要求的，每发现3处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | GB 50108-2008第4.3.13条 |
|  |  |  | 2.10.10 渗漏水量。地下连续墙的渗漏水量不符合设计要求的，每发现3处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | GB 50208-2008第6.2.10条 |
|  |  |  | 2.10.11 渗漏水量。盾构隧道衬砌的渗漏水量不符合设计要求的，每发现3处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | GB 50208-2008第6.3.13条 |
|  |  |  | 2.10.12 防排水工程施工。隧道防排水工程施工质量不符合规范要求的，每发现3处记3分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记9分。 |  | JTG F80/1-2004第10.1.7条 |
| 13 |  | 2.11给水排水构筑物和管道工程（除序号2.1-2.4评价项目外，给水排水构筑物和管道工程还应对下列项目进行评价） | 2.11.1主要材料。使用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能不符合国家有关标准的规定和设计要求的，每发现一处记5（5）分；接触饮用水的产品不符合有关卫生要求的，每发现一处记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50268-2008第1.0.3条（强条） GB50141-2008第1.0.3条（强条） |
|  |  |  | 2.11.2满水试验。水处理构筑物和储水调蓄构筑物未进行满水试验，或满水试验不符合要求的，或渗水量超过允许值的，每发现一处记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50141-2008第6.1.4 条（强条）、第8.1.6条（强条） |
|  |  |  | 2.11.3 消化池。消化池未按规定进行气密性试验，或气密性不符合要求的，或漏气量超过允许值的，每发现一次记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50141-2008第6.1.4条（强条） |
|  |  |  | 2.11.4 人工地基。城市污水处理厂人工地基基底未按设计要求进行密实度试验，或密实度不符合要求的，每发现一次记5（15）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50334-2002第5.4.2条（强条） |
| 13 | 二、实体工程质量 | 2.11给水排水构筑物和管道工程（除序号2.1-2.4评价项目外，给水排水构筑物和管道工程还应对下列项目进行评价） | 2.11.5 消化池防腐。消化池顶部内衬未按设计要求做好防腐处理，或防腐处理不符合要求的，每发现一次记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50334-2002第7.3.3条（强条） |
|  |  |  | 2.11.6 沼气、氯气管道。沼气、氯气管道未按规定进行强度和严密性试验，或强度和严密性试验不符合要求的，每发现一次记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50334-2002第9.3.2条（强条） |
|  |  |  | 2.11.7 沼气柜（罐）体。沼气柜（罐）体未按结构、密封形式分部位进行气密性试验，或气密性试验不符合要求的，每发现一次记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50334-2002第10.5.1条（强条） |
|  |  |  | 2.11.8水压试验。给水管道并网通水投入使用前未进行水压试验，或水压试验不符合要求的，或漏水量超过允许值的，每发现一处记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50268-2008 第9.1.10条（强条） |
|  |  |  | 2.11.9 水质检验。给水管道已并网运行水质检验达不到标准的，每发现一处记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50268-2008 第9.1.10条（强条） |
|  |  |  | 2.11.10 闭水试验。污水、雨污水合流管道及湿润土、膨胀土、流砂地区的雨水管道未进行严密性试验，或严密性不符合要求的，或漏水量超过允许值的，每发现一次记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB50268-2008 第9.1.11条（强条） |
| 14 | 三、实体工程安全 | 3.1基坑支护和降水工程（每个项目单次检查最高记30分） | 3.1.1 开挖支护形式。基坑支护形式不符合设计要求的，每个单位（子单位）工程记8（8）分，项目最高记24（24）分。 | 表E-1基坑支护工程 第7.2条 | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 3.1.2 坑边堆载。坑边积土、料具等荷载不符合要求的，每处记3分，单次检查最高记9分；属于深基坑工程的，每处记5（5）分，单次检查最高记15（15）分。 | 表E-1基坑支护工程第9.2条 | JGJ120-2012第8.1.5条（强条）。 |
|  |  |  | 3.1.3 水平横撑。城市轨道工程基坑开挖过程水平横撑未按设计或专项施工方案要求及时安装的，或横撑中间未按设计或专项施工方案要求设置中间支撑柱的，每缺少1根记8（8）分，单次检查每个单位（子单位）工程最高记24（24）分。 |  | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
| 15 | 三、实体工程安全 | 3.2建筑边坡（每个项目单次检查最高记20分） | 3.2.1支护形式。支护形式不符合设计要求的，单次检查每个单位（子单位）工程记8（8）分，项目最高记24（24）分。 | 表E-2建筑边坡工程 第7.2条 | 《建设工程质量管理条例》第二十八条 |
|  |  |  | 3.2.2坡顶堆载。边坡存在超量堆载的，每发现一处记3分，单次检查最高记9分；高度超过8米的边坡工程，每发现一处记5（5）分，单次检查最高记15（15）分。 | 表E-2建筑边坡工程 第9.2条 | GB50330-2002第3.4.10条 |
|  |  |  | 3.2.3施工排水。未按设计要求设置排水措施的，记3分。 | 表E-2建筑边坡工程 第8.2条 | GB50330-2002第3.5.1条 |
| 16 |  | 3.3模板及支撑体系（每个项目单次检查最高记50分） | 3.3.1 使用淘汰产品。模板支架采用木立柱、门式钢管支架或钢木混撑的，每一个检验批记10（10）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第四十五条 |
|  |  |  | 3.3.2 可调螺杆长度。立柱支托可调螺杆长度超过200mm的，每发现3处立柱记1分，单次检查最高记3分；属危险性较大项目的，每发现3处记3分，单次检查最高记9分；属超过一定规模的危险性较大项目的，每发现3处记5（5）分；单次检查最高记15（15）分。 | 表E-4模板支架 第9.2.2条 | JGJ162-2008第6.1.9条第2款（强条） |
|  |  |  | 3.3.3 支撑体系构造措施。未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施的，每少3处记1分，单次检查最高记3分；属危险性较大项目的，每少3处记3分，单次检查最高记9分；属超过一定规模的危险性较大项目的，每少3处记5（5）分；单次检查最高记15（15）分。 | 表E-4模板支架 第11.2条、12.2条 | JGJ162-2008第6.2.4条第5款第6款（强条）、6.1.9条第3款（强条） |
|  |  |  | 3.3.4 顶托使用。立柱未使用顶托的，每发现3处记1分，单次检查最高记3分；属危险性较大项目的，每发现3处记3分，单次检查最高记9分；属超过一定规模的危险性较大项目的，每发现3处记5（5）分；单次检查最高记15（15）分。 | 表E-4模板支架 第9.2条 | JGJ162-2008第6.1.9条第2款（强条） |
|  |  |  | 3.3.5 立柱接长。立柱采用搭接接长的, 每发现3处记1分，单次检查最高记3分；属危险性较大项目的，每发现3处记3分，单次检查最高记9分；属超过一定规模的危险性较大项目的，每发现3处记5（5）分；单次检查最高记15（15）分。 | 表E-4模板支架 第8.2条 | JGJ162-2008第6.2.4条第3款（强条） |
|  |  |  | 3.3.6 立柱自由端高度。自由端高度大于规范要求的，每发现3处记1分，单次检查最高记3分；属危险性较大项目的，每发现3处记3分，单次检查最高记9分；属超过一定规模的危险性较大项目的，每发现3处记5（5）分；单次检查最高记15（15）分。 | 表E-4模板支架 第10.2条 | JGJ162-2008第6.1.9条第3款（强条）， JGJ166-2008第6.2.1条 JGJ130-2011第6.9.1条 |
| 16 | 三、实体工程安全 | 3.3模板及支撑体系（每个项目单次检查最高记50分） | 3.3.7 立柱间距和步距。模板支架钢管立柱间距或步距不符合施工方案及规范要求的，每发现3处记1分，单次检查最高记3分；属危险性较大项目的，每发现3处记3分，单次检查最高记9分；属超过一定规模的危险性较大项目的，每发现3处记5（5）分；单次检查最高记15（15）分。 | 表E-4模板支架 第7.2条 | JGJ162-2008第6.1.9条第3款（强条）、第6.2.4条第1款（强条） |
|  |  |  | 3.3.8 基础。支架基础明显沉降变形的，每一个检验批记3分，属超过一定规模的危险性较大项目的，记5（5）分。 | 表E-4模板支架 第6.2.2条 | JGJ162-2008第6.1.2条第2、3款 |
|  |  |  | 3.3.9 桥梁支架预压。市政桥梁未进行支架预压的，属危险性较大项目的，每一个检验批记3分，单次检查最高记9分；属超过一定规模的危险性较大项目的，每一个检验批记5（5）分；单次检查最高记15（15）分。 | 表E-4模板支架 第13.2条 | JGJ166-2008第3.3.7条第3款 |
|  |  |  | 3.3.10 桥梁模板验收。模板、支架和拱架未经检查验收合格进行浇筑混凝土或砌筑的，每一批次记5（5）分。 |  | CJJ2-2008第13.1.1条 |
|  |  |  | 3.3.11 桥梁拱圈浇筑。拱架上浇筑混凝土拱圈时，分段浇筑程序未对称于拱顶进行或不符合设计要求的，每发现一次记5（5）分。 |  | CJJ2-2008第5.2.12条（强条） |
|  |  |  | 3.3.12 挂篮。挂篮悬臂浇筑无专项施工方案，或挂篮结构主要设计参数不符合规范要求的，或挂篮组装后未按设计荷载做载重试验的，或专项施工方案未按规定组织专家论证的，每一个检验批记5（5）分；单次检查最高记15（15）分。 |  | CJJ2-2008第16..3.3条（强条） |
|  |  |  | 3.3.13上碗扣安装。碗扣式钢管支撑体系上碗扣缺失的，每发现3根立柱记3分，单次检查最高记9分。 |  | CJJ2-2008第5.3.1条 |
|  |  |  | 3.3.14 桥梁支架拆除。钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架拆除时，混凝土强度不符合设计和规范要求的，每一批次记3分。 |  | CJJ2-2008第13.2.1条、13.2.2条 |
| 17 |  | 3.4外脚手架（每个项目单次评价最高记20分） | 3.4.1使用淘汰产品。外脚手使用竹架等淘汰产品的，每个单位（子单位）工程记10（10）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第四十五条 |
|  |  |  | 3.4.2整体提升脚手架。整体提升脚手架产品无住建部组织鉴定或验收的合格证书的，每单位（子单位）工程记8（8）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第十六条 |
|  |  |  | 3.4.3 整体提升脚手架安装、拆卸。整体提升脚手架安装、拆卸单位无相应施工资质的，记8（8）分；安、拆过程中无专业技术人员现场监督的，记8（8）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第十七条 |
| 17 | 三、实体工程安全 | 3.4外脚手架（每个项目单次评价最高记20分） | 3.4.4 验收。未按规定进行验收或无验收资料的，每次记3分，属整体提升脚手架的，记8（8）分。 | 表E-3外脚手架工程 第5.2条 | JGJ130-2011第8.2.1条、8.2.2条，《建设工程安全生产管理条例》第十七条 |
|  |  |  | 3.4.5 立杆接长。立杆接长未采用对接扣件连接的（顶层顶步除外），每发现3处记5（5）分，单次检查最高记15（15）分。 |  | JGJ130-2011第6.3.5条（强条） |
|  |  |  | 3.4.6 剪刀撑。未按规定由底至顶连续设置剪刀撑，每发现一道全部缺失的记5（5）分，单次检查最高记15（15）分。 | 表E-3外脚手架工程 第10.2.1条 | JGJ130-2011第6.6.3条（强条） |
|  |  |  | 3.4.7 主节点处小横杆。主节点处小横杆缺失的，每发现3处记5（5）分，单次检查最高记15（15）分。 |  | JGJ130-2011第6.2.3条（强条） |
|  |  |  | 3.4.8连墙件设置。未按方案或规范要求设置的，每少3处记3，单次检查最高记9分；开口型脚手架的两端未设置连墙件的，或设置的连墙件垂直间距大于建筑物层高或大于4m的，记5（5）分。 | 表E-3外脚手架工程 第9.2.2条 | 第一款对应JGJ130-2011第6.4.1条，第二款对应第6.4.4条（强条） |
|  |  |  | 3.4.9 拆除顺序。连墙件未随脚手架逐层拆除或先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，或分段拆除高差大于两步时未增设连墙件加固的，记5（5）分。 |  | JGJ130-2011第7.4.2条（强条） |
|  |  |  | 3.4.10 悬挑钢梁固定长度。悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍的，每发现3处记3分，单次检查最高记9分；属超过一定规模的危险性较大项目的，每发现3处记5（5）分；单次检查最高记15（15）分。 | 表E-3外脚手架工程 第12.2.7条 | JGJ130-2011第6.10.5条 |
|  |  |  | 3.4.11 型钢悬挑梁卸荷。每个型钢悬挑梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆的，每发现3处记3分，单次检查最高记9分。 | 表E-3外脚手架工程 第12.2.6条 | JGJ130-2011第6.10.4条 |
|  |  |  | 3.4.12 架体基础。基础未做硬化和夯实处理的，每个单位（子单位）工程记3分，单次检查最高记9分。 |  | JGJ130-2011第8.2.3条第2款 |
|  |  |  | 3.4.13 立杆间距和步距。立杆纵向间距或步距大于方案及规范要求的，每发现3跨（步）记3分，单次检查最高记9分。 | 表E-3外脚手架工程第6.2.1条 | JGJ130-2011第7.2.1条、7.2.2条 |
|  |  |  | 3.4.14 立杆支点。立杆未支设在地面、楼面或悬挑钢架上的，每发现3处记3分，每单位（子单位）工程最高记9分。 | 表E-3外脚手架工程 第7.2条 | JGJ130-2011第8.2.2条 |
|  |  |  | 3.4.15 拆除审批。外脚手架拆除前未报项目经理审批的，记3分。 |  | JGJ130-2011第7.4.1条 |
| 18 | 三、实体工程安全 | 3.5塔式起重机（每个项目单次检查最高记30） | 3.5.1使用报废产品。使用达到报废年限设备的，每台记10（10）分。 |  | 建设部令第166号第八条 |
|  |  |  | 3.5.2产权备案证。无产权备案证的，每台记8（8）分。 | 表E-5塔式起重机 第2.2条 | 建设部令第166号第五条 |
|  |  |  | 3.5.3 安装（或拆卸）告知书。无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸）的，每台每次记8（8）分。 | 表E-5塔式起重机 第3.2条 | 建设部令第166号第十二条第五款 |
|  |  |  | 3.5.4 使用登记。首次安装“四方”验收合格后30日未办理使用登记的，每台每次记8（8）分。 | 表E-5塔式起重机 第4.2条 | 建设部令第166号第十七条） |
|  |  |  | 3.5.5 安装作业。塔吊在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位未指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督的，或后期检查无法提供现场监督检查记录的，每台每次记8（8）分。 |  | 建设部令第166号第十八条 |
|  |  |  | 3.5.6 维保记录。未按照合同约定对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录的，每台每次记8（8）分。 | 表E-5塔式起重机 第8.2条 | 建设部令第166号第十九条 |
|  |  |  | 3.5.7验收。塔式起重机首次安装或附着后未经“四方”验收合格就投入使用的，每台每次记8（8）分。 | 表E-5塔式起重机第10.2.1条 | 建设部令第166号第十六条、二十条 |
|  |  |  | 3.5.8 检测。未按规定检测或检测不合格就投入使用的，每台每次记8（8）分。 | 表E-5塔式起重机 第7.2.2条 | 建设部令第166号第十六条 |
|  |  |  | 3.5.9 附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证的，或附墙装置连接不牢靠，松动的，每道记8（8）分。 | 表E-5塔式起重机第13.2.2条 | 建设部令第166号第二十条 |
|  |  |  | 3.5.10 安全装置。起重量限位装置、变幅限位装置、回转限位装置失效、不可靠的，每台每发现两个装置失效的，记5（5）分。 | 表E-5塔式起重机第15.2.1条 | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.5.11高度限位装置。高度限位装置失效、不可靠的，每台每次记5（5）分。 | 表E-5塔式起重机第15.2.4条 | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.5.12力矩限制器。力矩限制器失效、不可靠的，每台每次记5（5）分。 | 表E-5塔式起重机第15.2.2条 | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
| 18 | 三、实体工程安全 | 3.5塔式起重机（每个项目单次检查最高记30） | 3.5.13天气影响。在风速达到9.0m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行拆装、附着、加节作业的，每台每次记5（5）分。 |  | JGJ33-2012第4．1．14条（强条） |
|  |  |  | 3.5.14连接螺栓。塔式起重机基础节、标准节连接螺栓松动严重的，每发现一处记3分，连接螺栓的螺帽缺失的，每发现一处记5（5）分。 |  | JGJ33-2012第4.4.24条第4款 |
|  |  |  | 3.5.15安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且未采取安全防护措施的，或每两台塔式起重机之间最小架设距离小于2m的，每发现一起记3分。 | 表E-5塔式起重机第11.2.2条 | JGJ46-2005第4.14条JGJ33-2012第4.4.22条 |
|  |  |  | 3.5.16自由高度。塔式起重机最高附着点以上的自由高度高于使用说明书要求的，每台每次记3分。 | 表E-5塔式起重机第14.2条 | JGJ33-2012第4.4.16条第6款 |
|  |  |  | 3.5.17基础。基础周边无排水措施，有明显积水，每台每次记3分。基础地脚螺栓规格、型号不符合使用说明书要求的，或松动严重的，每台每次记3分。 | 表E-5塔式起重机 第12.2条 | JGJ33-2012第4.4.3条JGJ33-2012第4.4.10条 |
| 19 |  | 3.6施工升降机（每个项目单次检查最高记30分） | 3.6.1 使用淘汰产品。使用达到报废年限设备或使用井字架的，每台记10（10）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第四十五条 |
|  |  |  | 3.6.2 产权备案证。无产权备案证的，每台每次记8（8）分。 | 表E-6施工升降机第2.2条 | 建设部令第166号第五条 |
|  |  |  | 3.6.3 安装（或拆卸）告知书。无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸）的，每台每次记8（8）分。 | 表E-6施工升降机第3.2条 | 建设部令第166号第十二条第五款 |
|  |  |  | 3.6.4 使用登记。首次安装“四方”验收合格后30日未办理使用登记的，每台每次记8（8）分。 | 表E-6施工升降机第4.2条 | 建设部令第166号第十七条 |
|  |  |  | 3.6.5 安装作业。施工升降机在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位未指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督的，或后期检查无法提供现场监督检查记录的，每台每次记8（8）分。 |  | 建设部令第166号第十八条 |
| 19 | 三、实体工程安全 | 3.6施工升降机（每个项目单次检查最高记30分） | 3.6.6维保记录。未按照合同约定对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录的，每台每次记8（8）分。 | 表E-6施工升降机第8.2条 | 建设部令第166号第十九条 |
|  |  |  | 3.6.7 检测。未按规定检测或检测不合格就投入使用的，每台每次记8分（8）。 | 表E-6施工升降机第7.2.1条 | 建设部令第166号第十六条 |
|  |  |  | 3.6.8验收。施工升降机首次安装或附着后未经“四方”验收合格就投入使用的，每台每次记8（8）分。 | 表E-6施工升降机第10.2.1条 | 建设部令第166号第十六条 |
|  |  |  | 3.6.9 附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证的，或附墙装置连接不牢靠，松动的，每道记8（8）分。 | 表E-6施工升降机第14.2.2条 | 建设部令第166号第二十条 |
|  |  |  | 3.6.10 安全装置。地面防护围栏门机电联锁装置、门限位装置、天窗限位装置、下限位开关、下极限开关、急停开关装置失效、不可靠，每台每发现两个装置失效的，记5（5）分。 | 表E-6施工升降机第12.2.1条 | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.6.11 连接螺栓。施工升降机基础节、标准节连接螺栓松动严重的，每发现一处记3分；连接螺栓的螺帽缺失的，每发现一处记5（5）分。 |  | JGJ33-2012第4.9.10条 |
|  |  |  | 3.6.12 天气影响。在风速达到9.0m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行拆装、附着、加节作业的，每台每次记5（5）分。 |  | JGJ33-2012第4．1．14条（强条） |
|  |  |  | 3.6.13上限位开关。上限位开关失效、不可靠的，每台每次记5（5）分。 | 表E-6施工升降机第13.2.2条 | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.6.14 上极限开关。上极限开关失效、不可靠的，每台每次记5（5）分。 | 表E-6施工升降机第13.2.2条 | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.6.15 防坠安全器。防坠安全器未在有效检定期限或寿命期限内使用的，每台每次记5（5）分。 | 表E-6施工升降机第13.2.1条 | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.6.16 超载控制装置。未装设超载控制装置的，每台每次记5（5）分。 |  | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.6.17 防松绳装置。防松绳装置失效、不可靠的，每台每次记5（5）分。 |  | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.6.18 自由端高度。自由端高度不符合使用说明或规范要求的，每台每次记3分。 | 表E-6施工升降机第15.2条 | DBJ/T13-67-2010第9.2.6条第3款（一般） |
| 19 | 三、实体工程安全 | 3.6施工升降机（每个项目单次检查最高记30分） | 3.6.19 安全防护门。楼层安全门未紧闭或门锁装在建筑物内侧的，每发现3处记3分，单次检查最高记9分。 |  | JGJ215-2010第5.2.25条 |
|  |  |  | 3.6.20 基础。基础周边无排水措施，有明显积水的，每台每次记3分。 | 表E-6施工升降机第12.2.2条 | JGJ33-2012第4.9.1条 |
|  |  |  | 3.6.21 安全距离。施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求的，每发现一处记3分。 | 表E-6施工升降机第11.2条 | DBJ/T13-67-2010第9.2.2条第1款（一般） |
| 20 |  | 3.7临时施工用电（每个项目单次检查最高记15分） | 3.7.1配电系统。施工临时用电未采用三级配电、两级漏电保护系统的，记5（5）分。 |  | JGJ46-2005第1.0.3条（强条） |
|  |  |  | 3.7.2配电系统。施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统的，记5（5）分。 |  | JGJ46-2005第1.0.3条（强条） |
|  |  |  | 3.7.3潜水泵使用。使用潜水泵时，未配备专用开关箱或开关箱中漏电保护器不符合要求的，每发现一个记5（5）分，单次检查最高记15（15）分。 |  | JGJ46-2005第4.1.2条、4.1.4条 |
|  |  |  | 3.7.4外电防护。在建工程的周边或起重机的任何部位与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离小于规范要求的，每一处记3分 |  | JGJ46-2005第8.1.3条（强条）、8.2.10条（强条） |
|  |  |  | 3.7.5 漏电保护器使用。配电箱或开关箱未按规定安装漏电保护器或漏电保护器失效的，每发现三个箱体记3分，单次检查最高记9分。 |  | JGJ46-2005第8.2.5条 |
| 21 |  | 3.8地下暗挖工程（特指隧道或城市轨道交通工程，每个项目单次评价最高记20分） | 3.8.1刀具更换。盾构机带压更换刀具不符合GB 50446-2008第7.9.5条规定的，每发现1次记5（5）分，单次检查每个单位工程最高记15（15）分。 |  | GB 50446-2008第7.9.5条（强条） |
|  |  |  | 3.8.2 逃生通道。未按规定设置逃生通道，记5（5）分。 |  |  |
|  |  |  | 3.8.3 爆炸品管理。未按规定严格民用爆炸物品管理，或在施工现场违规运输、存放和使用民用爆炸物品的，记5（5）分。 |  |  |
| 21 | 三、实体工程安全 | 3.8地下暗挖工程（特指隧道或城市轨道交通工程，每个项目单次评价最高记20分） | 3.8.4 应急预案。未按规定制定应急预案、配备救援装备，或在事故发生后违章指挥，冒险施救的，记5（5）分。 |  |  |
|  |  |  | 3.8.5钻爆作业。隧道钻爆作业未按照钻爆设计进行的，每发现1次记3分，单次检查每个单位工程最高记9分。 | 地下暗挖工程9.2 | GB 50299-1999第1.0.5条 |
|  |  |  | 3.8.6爆破监控。隧道爆破可能影响周围建（构）筑物安全时，未按规定监测围岩爆破影响深度以及爆破震动对周围建（构）筑物的破坏程度的，每发现1次记3分，单次检查每个单位工程最高记9分。 |  | 《福建省城市轨道交通工程关键节点施工前条件验收暂行规定》 |
|  |  |  | 3.8.7作业环境。隧道施工作业环境不符合通风、防尘、防有害气体等卫生及安全标准的，每发现1次记3分，单次检查每个单位工程最高记9分。 | 地下暗挖工程13.2 |  |
|  |  |  | 3.8.8隧道开挖。隧道开挖方法和支护方式不符合设计和专项施工方案规定的，每发现1个（次）记3分，单次检查每个单位工程最高记9分。 | 地下暗挖工程9.2 |  |
|  |  |  | 3.8.9 条件验收。城市轨道交通工程关键节点未经施工前条件验收合格擅自进行施工的，每一关键节点记1分。 |  |  |
|  |  |  | 3.8.10 施工监控量测。施工单位监控量测范围及项目不符合设计、规范及监测方案要求的，每发现一次记3分。 | 地下暗挖工程5.2 | GB 50299-1999第7.8.1条 |
| 22 |  | 3.9 危险性较大的装配（吊装）工程（每个项目单次检查最高记20分） | 3.9.1过载保护装置。过载保护装置失效的，每台每次记5分。 | 表E-6施工升降机第11.2条 | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.9.2过缠绕或欠缠绕保护装置。卷扬机的过缠绕或欠缠绕保护装置失效的，每台每次记5分。 | 表E-7装配（吊装）工程第11.2.3条 | JGJ33-2012第4.1.11条（强条） |
|  |  |  | 3.9.3 检测报告。无吊装设备年度检测报告或报告认定不合格的，每台每次记3分。 | 表E-6施工升降机第7.2条 | JGJ276-2012第4.1.1条 |
| 23 |  | 3.10三宝四口及临边防护（每个项目单次检查最高记15分） | 3.10.1安全网。外脚手架密目式安全网未按规定采用阻燃产品的，每个单位（子单位）工程记3分。 |  | GB50720-2011第4.3.5条 |
|  |  |  | 3.10.2 高处作业。通道口未按规定搭设安全防护棚的或最小边长超过500mm的预留洞口、电梯井口、楼梯口未进行安全防护的，每发现3个记3分，单次检查最高记9分。 |  | JGJ59-2011第3.13.4条第5、6款 |
|  |  |  | 3.10.3 临边防护。基坑边、楼梯段、楼层边未做防护的，每少3边（处）记3分，单次检查最高记9分。 |  | JGJ59-2011第3.13.4条第4款 |
| 24 | 四、文明施工 | 4.1场容场貌（每个项目单次评价最高记9分） | 4.1.1 施工围挡。在城市市区内（包括县城内）的施工现场未按规定设置连续封闭围墙或围挡的，记8（8）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第三十条 |
|  |  |  | 4.1.2 施工现场出入口。施工现场出入口未按规定设置大门、洗车台的，记3（3）分。 |  | JGJ59-2011第3.2.3条第2款第1点 |
|  |  |  | 4.1.3 主要道路硬化。施工现场内主要道路、办公区、生活区地面未按规定进行硬化处理的，每一条道路（区）记3（3）分，单次检查最高记9（9）分。 |  | JGJ59-2011第3.2.3条第3款 |
| 25 |  | 4.2临时设施（每个项目单次评价最高记9分） | 4.2.1灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房未按规定配置灭火器的，每少3处记3（3）分，单次检查最高记9（9）分。 |  | GB50720-2011第5.2.1条 |
|  |  |  | 4.2.2 宿舍。在建工程当做员工集体宿舍的，每次记8（8）分。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条） |
|  |  |  | 4.2.3 临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级达不到A级的，或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级达不到A级的，记5（5）分。 |  | GB50720-2011第4.2.1条第一款（强条） |
|  |  |  | 4.2.4 消防水枪配备。在建工程结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管的，记3（3）分。 |  | GB50720-2011第5.3.13条 |
| 26 |  | 4.3环境卫生（每个项目单次评价最高记3分） | 4.3.1 排水设施。施工现场未设置排水措施，积水严重的，每次记3（3）分。 |  | JGJ59-2011第3.2.3条第3款第4点 |

注1：本条中规定的“长期” 是指以下情形之一：

（1）经监理单位或建设单位相关负责人确认，项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员和机械员（以下简称管理人员）未获请假批准连续5天以上不在施工现场的；

（2）事前通知上级建设行政主管部门或项目监管部门到施工现场检查，但检查时管理人员不在施工现场，此情形90天内达3次的；

（3）经调查取证，大部分时间管理人员不在施工现场而由他人代行岗位职责的。

注2：本条中规定的“无故不在施工现场”是指以下情形之一：

（1）事前通知上级建设行政主管部门或项目监管部门到施工现场检查，但检查时项目经理不在施工现场的；

（2）上级建设行政主管部门或项目监管部门随机抽查施工现场时，项目经理无法在检查时段内到场，施工项目管理机构（即项目部）又无法当场提供经项目总监和建设单位项目负责人签字批准的书面请假材料的

注3：本条中“重要分部（子分部）工程验收”是指：

（1）《建筑工程施工质量验收统一规定》（GB50300-2013）第6.0.3条规定的项目经理或施工单位技术、质量负责人须参加验收的分部分项工程；

（2）《福建省建筑工程文件管理规程》（DBJ/T13-56-2011）第4.9.7条规定的项目经理或施工单位技术、质量负责人须参加验收的分部分项工程；

（3）《福建省市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T13-135-2011）第4.11.7条规定的项目经理或施工单位技术、质量负责人须参加验收的分部分项工程；

（4）其他法律法规、技术规范标准或规范性文件规定项目经理或施工单位技术、质量负责人须参加验收的分部分项工程。

注4：本条中“定期”是指：施工单位按照企业管理制度规定由企业负责人带队组织企业质量安全部门对施工项目进行质量安全检查，检查频率最长不得超过

一个季度一次，超过此时间规定视为未对所承担项目进行定期质量安全检查，但项目因故停工除外；“主管部门要求”是指各级建设行政主管部门以文件形式明确要求施工企业对施工项目开展的专项或阶段性自查自纠工作；“专项质量安全检查”是指：在超过一定规模的危险性较大的深基坑工程施工阶段、模板工程及支撑体系施工阶段和高边坡工程施工阶段，施工单位应组织专人进行检查；“可追溯记录”是指：①施工单位在对项目工地进行检查时，每次检查均应能提供相应书面或图片记录，证明施工单位质量安全部门确实有对项目工地检查过。②每次检查所提出的质量安全问题事后应当能够从相关资料或图片中得到验证。

附表2

福建省建设工程质量安全动态监管管理办法

监理单位和总监记分项目汇总表

| 序号 | 类别 | 记分项目 | 违规事实记分条款【（ ）外的数值为对总监的记分值，（ ）内的数值为对监理 单位的记分值】 | 对应的抽查抽测条款 | 对应的法律法规、 规范标准条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、质量安全行为 | 1.1管理人员到位 | 1.1.1 在工程施工阶段，总监长期不在施工现场履职的，记8（8）分；总监代表、专业监理工程师长期不在施工现场履职的，每人记（8）分。（注5） |  | 《建设工程质量管理条例》第三十六条 |
|  |  |  | 1.1.2 在工程施工阶段，总监无故不在施工现场的，记3分。（注6） |  | 《注册监理工程师管理规定》（部令147号）第二十六条 |
|  |  |  | 1.1.3 重要分部（子分部）工程验收时，总监未到场组织的，记3分。（注7） |  | GB50300-200第6.0.2条 |
|  |  |  | 1.1.4工程竣工验收时，总监未到场参加的，记5（5）分。 | 工程质量行为——建设单位组织竣工验收情况 | GB50300-200第6.0.4条（强条） |
|  |  |  | 1.1.5监理单位未按主管部门要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录的，每次给监理单位记（8）分。（注8） |  | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 |
| 2 | 二、实体工程质量安全及文明施工 |  | 建设工程实体工程质量安全及文明施工存在附表1（2.1—4.3）规定情形，监理单位未发现相应问题的，按照施工单位和项目经理所记的分值的80%分别给予监理单位和总监记分；监理单位已发现并发出责令改正通知单要求施工单位整改而施工单位逾期未整改，监理单位又未向建设单位报告的，按照施工单位和项目经理所记分值的50%分别给予监理单位和总监记分；监理单位已发现并发出责令改正通知单要求施工单位整改而施工单位逾期未整改，监理单位已向建设单位报告的，按照施工单位和项目经理所记分值的30%分别给予监理单位和总监记分。建设工程存在附表1规定的结构安全或容易引发群死群伤安全事故隐患的，监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求施工单位整改并向建设单位报告，在施工单位仍然拒绝整改的情况下，监理单位如有向项目监管部门书面报告的，监理单位和总监可不予记分。 |  |  |

注5：本条中规定的“长期” 是指以下情形之一：

（1）经施工单位或建设单位相关负责人确认，总监或专业监理工程师（以下简称管理人员）未获请假批准连续5天以上不在施工现场的；

（2）事前通知上级建设行政主管部门或项目监管部门到施工现场检查，但检查时管理人员不在施工现场，此情形90天内达3次的；

（3）经调查取证，大部分时间管理人员不在施工现场而由他人代行岗位职责的。

注6：本条中规定的“无故不在施工现场”是指以下情形之一：

（1）事前通知上级建设行政主管部门或项目监管部门到施工现场检查，但检查时项目总监不在施工现场的；

（2）上级建设行政主管部门或项目监管部门随机抽查施工现场时，项目总监无法在检查时段内到场，监理项目管理机构（即监理部）又无法当场提供经建设单位项目负责人签字批准的书面请假材料的。

注7：本条中规定的“重要分部（子分部）工程验收时，总监未到场组织的”是指：

（1）《建筑工程施工质量验收统一规定》（GB50300-2013）第6.0.3条规定的须由总监组织验收的分部分项工程；

- （2）《福建省建筑工程文件管理规程》（DBJ/T13-56-2011）第4.9.7条规定的须由总监组织验收的分部分项工程；

（3）《福建省市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T13-135-2011）第4.11.7条规定的须由总监组织验收的分部分项工程；

（4）其他法律法规、技术规范标准或规范性文件规定须由总监组织验收的分部分项工程。

注8：本条中“主管部门要求”是指各级建设行政主管部门以文件形式明确要求监理企业或监理项目部对施工项目开展的专项或阶段性巡查工作； “可追溯

记录”是指：①监理企业或监理项目部在对项目工地进行检查时，每次检查均应能提供相应书面或图片记录，证明监理企业或监理项目部确实有对项目工地检查过。②每次检查所提出的质量安全问题事后应当能够从相关资料或图片中得到验证。

附表3

责任主体项目违规事实确认单

编号：

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工许可证号 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |
|  |  |  |  |  | 执业资格证书号码 |  |  |
| 总监 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |
|  |  |  |  |  | 执业资格证书号码 |  |  |
| 项目经理 联系电话 |  |  |  |  | 项目经理联系地址及邮编 |  |  |
| 执法人员（签字） |  |  |  |  | 在场其他执法人员（签字） |  |  |
| 违规事实 | 请施工单位立即对上述违规行为进行改正，并举一反三，对本项目所有的单位工程以及所涉及到的分部分项工程进行全面检查，及时消除隐患，防止事故发生。责令改正通知单和记分告知单等执法文书将通过网上“质量安全监管系统”送达，请及时查收。 |  |  |  |  |  |  |
| 违规事实确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| （以上内容属实） 项目经理（签字）： 年 月 日 |  |  |  | （以上内容属实） 总监（签字）： 年 月 日 |  | （以上内容属实） 其他在场人（签字）： 年 月 日 |  |
| 其它事项（拒签记录或记分异议记录） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、违规事实应注明具体部位（单位（子单位）工程、楼层、轴线或桥梁工程桩号等）；2、违规事实确认单应在“质量安全监管系统”抽查抽测网上记录形成，并下载打印，并由有关人员签字确认；受网络限制的，《确认单》可不在网上形成，但要确保记录完整准确并应在1个工作日内将《确认单》上的记录信息录入“质量安全监管系统”中。3、责任人不认可违规事实的，应在《确认单》“其它事项”栏上写明不同意见和理由。4、责任人和在场的其他相关人员均不签字确认且不陈述不同意见和理由的或当场对记分提出异议的，监管人员应在《确认单》“其它事项”栏上注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本单一式叁份，一份交建设单位、一份交责任人，一份监管部门存档。

附表4

责任主体项目违规记分告知单

编号：

| 工程项目名称 |  |  | 施工许可证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 施工（监理）单位 |  |
| 施工（监理）单位 资质等级 |  |  | 施工（监理）单位 地址及邮编 |  |
| 项目经理（总监） |  |  | 身份证号码 |  |
|  |  |  | 执业资格证书号码 |  |
| 项目经理（总监） 联系电话 |  |  | 项目经理（总监） 联系地址及邮编 |  |
| 执法人员（签字） |  |  | 在场其他执法人员（签字） |  |
| 违 规 事 实 及 记 分 登 记 告 知 |  |  |  |  |
| 根据以上违规事实，依照《福建省工程建设质量安全动态监管管理办法》和《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》规定，拟给予本工程项目责任主体（单位或责任人名称） 分的违规记分现予以公示。如有异议，可按《福建省工程建设质量安全动态监管管理办法》》第十五条或《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》第三十六条程序提出核实或复核。核实受理单位： ， 联系人及电话： ；复核受理单位： ， 联系人及电话： ； 项目监管人员： ，联系电话 项目监管部门（公章或业务专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 我单位已于 年 月 日对本工程项目施工单位实施 分记分登记。 签发人： |  |  |  |  |